**הטיפול של צה"ל ושל משרד הביטחון בנושא השמירה על איכות הסביבה**

**דוח 55א'**

**הגופים המבוקרים: משרד הביטחון; המשרד לאיכות הסביבה; צבא ההגנה לישראל**

**ליקוי**

19. חלק ניכר ממערך הטיפול והסילוק של השפכים בצה"ל מושתת על בורות ספיגה, ופעילותו של צה"ל להתנתקות מבורות אלה והתחברות למערכות ביוב או לבורות רקב אטומים , מאז כניסתן לתוקף של התקנות בנושא זה בשנת ,1992 הייתה מצומצמת.

**מעקב**

**משרד הביטחון**

19. ממשלת ישראל קיבלה החלטה ביום 10 ביוני 2010 על העמדת תקציב בסך 400 מליון ש"ח בחלוקה רב שנתית של 5.5 שנים לחיבור כל מחנות צה"ל למערכות הביוב. בימים אלה שוקדים בצה"ל ובמשרד על הכנת תוכנית לביצוע חיבור המחנות בפריסה רב שנתית. יצוין כי בשנים 2009-2010 השקיעה מערכת הביטחון כ-64 מש"ח לחיבורי מחנות צה"ל לביוב ובתוך זה כל המחנות הממוקמים ברמת הגולן.

**מעקב**

**צבא ההגנה לישראל ומשרד הביטחון**

19. חיבור מחנות צה"ל לביוב -

א) בצה"ל קיימים כיום כ 150-מחנות שאינם מחוברים למערכות ביוב.

ב) ועדה בין משרדית ביצעה מיפוי של כלל המחנות על-פי סדר העדיפות לחיבורן ובמהלך חודש יוני 2010 התקבלה החלטת ממשלה שמספרה 1770 להשלים את חיבורי הביוב הנ"ל עד לשנת) 2015 תוכנית העבודה הרב שנתית תושלם בחודשים הקרובים) . העלות הכוללת לחיבור המחנות מסתכמת בכ400- מש"ח.

ג) בנוסף, צה"ל פועל באופן שוטף ויזום לחיבור מחנות לביוב כדלקמן:

(1) נערך הסכם מול מועצה אזורית גולן לפיו יחוברו על-ידי המועצה בסיסי צה"ל ברמת הגולן לתשתית הביוב האזורית ובתמורה ישולמו על חשבון צה"ל 22 מיליון ש"ח.

(2) בנוסף, חיבור המחנות זיקים, יפתח (דרום) , ג'וליס , משמר הנגב , בית ליד וסירקין לתשתית הביוב , נמצא בתהליכי ביצוע.